## 장기수선계획서
① 장기수선계획 상세현황 계산식 |  |  |  |  | * 빨간색 부분만 입력하면 자동으로 계산됩니다. |  |  |  |  | * 빨간색 부분만 입력하면 자동으로 계산됩니다.
구분 |  | 공사종별 | 수선방법 | ①수선주기 | ② 수선율 | 단위 | 수량 | 단가 | ④제경비율 | ② 수선율 | ⑤수선계획금액 | ①수선주기 | ⑧총계획기간 | ⑦부분수리중복 |  | ⑧총계획기간 | 비 고
|  |  |  | (년) | (%) | [5 empty] | (1회금액) | (년) | (⑥×50) |  |  | 중복부분수리뺀금액
[13 empty] | (50년)금액 | 횟수 | 금액 | (50년)금액
건물외부 | 가. 지붕 | 2)고분자도막방수 | 전면수리 | 15 | 100% | ㎡ | 3859 | 30502 | 1.445 | 1 | 170086930.01 | 3.33 | 566389476.9333 |  | 0 | 566389476.9333 | APT 지붕
노출우레탄
|  | 5)아스팔트슁글잇기 | 부분수리 | 5 | 10% | ㎡ | 2841 | 19646 | 1.445 | 0.1 | 8065164.327 | 10 | 80651643.27 | 2 | 16130328.654 | 64521314.616
[7 empty] | 2841 | 19646
|  |  | 전면교체 | 20 | 100% | ㎡ | 2841 | 19646 | 1.445 | 1 | 80651643.27 | 2.5 | 201629108.175 |  | 0 | 201629108.175
|  |  |  | -30 |  | ㎡ | 2841 | 19646
| 나. 외부 | 1)돌 붙이기 | 부분수리 | 25 | 5% | ㎡ | 12769 | 72653 | 1.445 | 0.05 | 67026769.8433 | 2 | 134053539.6865 |  | 0 | 134053539.6865 | 화강석판
[6 empty] | ㎡ | [10 empty] | 버너구이20mm
|  | 2)수성페인트칠 | 전면도장 | 5 | 100% | ㎡ | 92927 | 1599 | 1.445 | 1 | 214712944.485 | 10 | 2147129444.85 |  | 0 | 2147129444.85 | 외부수성
[6 empty] | ㎡ | 92927 | 1599
|  | 석재뿜칠 | 부분수리 | 25 | 5% | ㎡ | 7973 | 35318 | 1.445 | 0.05 | 20344907.4115 | 2 | 40689814.823 |  | 0 | 40689814.823
[6 empty] | ㎡ | 7973 | 35318
| 다. 외부 | 출입문(자동문) | 전면교체 | 15 | 100% | set | 33 | 2100000 | 1.445 | 1 | 100138500 | 3.33 | 333461205 |  | 0 | 333461205 | Singer Sliding
| 창·문 |  |  |  |  | set | 33 | 2100000 | [8 empty] | 120Kg
건물내부 | 가.천장 | 1)수성도료칠 | 전면도장 | 5 | 100% | ㎡ | 1150 | 1717 | 1.445 | 1 | 2853224.75 | 10 | 28532247.5 |  | 0 | 28532247.5
| 나.내벽 | 1)수성도료칠 | 전면도장 | 5 | 100% | ㎡ | 62781 | 2640 | 1.445 | 1 | 239496958.8 | 10 | 2394969588 |  | 0 | 2394969588 | 다채무늬도료
[6 empty] | ㎡ | 2841 | 19646
|  | 2)유성도료칠 | 전면도장 | 5 | 100% | ㎡ | 4054 | 2893 | 1.445 | 1 | 16947280.79 | 10 | 169472807.9 |  | 0 | 169472807.9 | 철부조합
[6 empty] | ㎡ | 92927 | 1599 | [8 empty] | 콘크리트면
|  |  | 전면도장 | 5 | 100% | ㎡ | 3758 | 2863 | 1.445 | 1 | 15546977.53 | 10 | 155469775.3 |  | 0 | 155469775.3 | Singer Sliding
[6 empty] | ㎡ | 33 | 2100000 | [8 empty] | 120Kg
| 다.바닥 | 지하주차장(바닥) | 부분수리 | 5 | 50% | ㎡ | 36673 | 8319 | 1.445 | 0.5 | 220422241.3575 | 10 | 2204222413.575 | 3 | 661266724.0725 | 1542955689.5025
[6 empty] | ㎡ | 33 | 2100000 | [8 empty] | 에폭시코팅
|  |  | 전면교체 | 15 | 100% | ㎡ | 36673 | 8319 | 1.445 | 1 | 440844482.715 | 3.33 | 1468012127.441 |  | 0 | 1468012127.441
[6 empty] | ㎡ | 33 | 2100000
전기 소화 승강기 및 지능형홈네트워크설비 | 가. 예비전원(자가발전) 설비 | 1)발전기 | 부분수선 | 10 | 30% |  | 1 | 113385953 | 1.445 | 0.3 | 49152810.6255 | 5 | 245764053.1275 | 1 | 49152810.6255 | 196611242.502
|  |  | 전면교체 | 30 | 100% | 대 | 1 | 113385953 | 1.445 | 1 | 163842702.085 | 1.67 | 273617312.4819 |  | 0 | 273617312.4819
| 나. 변전설비 | 1)변압기 | 전면교체 | 25 | 100% | 대 | 4 | 33010605 | 1.445 | 1 | 190801296.9 | 2 | 381602593.8 |  | 0 | 381602593.8
|  | 2)수전반 | 전면교체 | 20 | 100% | 대 | 1 | 1952858 | 1.445 | 1 | 2821879.81 | 2.5 | 7054699.525 |  | 0 | 7054699.525 | LBS-24LV이상63A
|  |  | 전면교체 | 20 | 100% | 조 | 1 | 2841772 | 1.445 | 1 | 4106360.54 | 2.5 | 10265901.35 |  | 0 | 10265901.35 | MOF(에폭시몰드형)-
75-200/5A(40IN)
|  |  | 전면교체 | 20 | 100% | 대 | 1 | 485097 | 1.445 | 1 | 700965.165 | 2.5 | 1752412.9125 |  | 0 | 1752412.9125 | PT(에폭시몰드)
13.2/110V200VA
|  |  | 전면교체 | 20 | 100% | 대 | 1 | 8289162 | 1.445 | 1 | 11977839.09 | 2.5 | 29944597.725 |  | 0 | 29944597.725 | VCB-24KV이상3P
600A520MVA
|  | 3)배전반 | 전면교체 | 20 | 100% | 식 | 5 | 2367832 | 1.445 | 1 | 17107586.2 | 2.5 | 42768965.5 |  | 0 | 42768965.5
MCB
|  |  | 전면교체 | 20 | 100% | 식 | 1 | 4318160 | 1.445 | 1 | 6239741.2 | 2.5 | 15599353 |  | 0 | 15599353
MCB+ATS
전기 소화 승강기 및 지능형홈네트워크설비 | 나. 변전설비 | 3)배전반 | 전면교체 | 20 | 100% | 식 | 1 | 4409490 | 1.445 | 1 | 6371713.05 | 2.5 | 15929282.625 |  | 0 | 15929282.625
ACB+ATS
|  |  | 전면교체 | 20 | 100% | 식 | 3 | 1578943 | 1.445 | 1 | 6844717.905 | 2.5 | 17111794.7625 |  | 0 | 17111794.7625
ACB
|  |  | 전면교체 | 20 | 100% | 식 | 1 | 1154880 | 1.445 | 1 | 1668801.6 | 2.5 | 4172004 |  | 0 | 4172004
정류기반
| 다. 자동화재감지설비 | 1)감지기 | 전면교체 | 20 | 100% | 개 | 4371 | 12639 | 1.445 | 1 | 79829124.705 | 2.5 | 199572811.7625 |  | 0 | 199572811.7625 | 차동식
LED부
|  |  | 전면교체 | 20 | 100% | 개 | 2061 | 12639 | 1.445 | 1 | 37640774.655 | 2.5 | 94101936.6375 |  | 0 | 94101936.6375 | 정온식
LED부
|  |  | 전면교체 | 20 | 100% | 개 | 624 | 27639 | 1.445 | 1 | 24921533.52 | 2.5 | 62303833.8 |  | 0 | 62303833.8 | 연기식
|  | 2)수신반 | 전면교체 | 20 | 100% | 개 | 1 | 25429923 | 1.445 | 1 | 36746238.735 | 2.5 | 91865596.8375 |  | 0 | 91865596.8375 | R형수신반
| 라. 소화설비 | 1)소화펌프 | 전면교체 | 20 | 100% | 대 | 1 | 4467785 | 1.445 | 1 | 6455949.325 | 2.5 | 16139873.3125 |  | 0 | 16139873.3125 | 25HP
|  |  | 전면교체 | 20 | 100% | 대 | 1 | 10582282 | 1.445 | 1 | 15291397.49 | 2.5 | 38228493.725 |  | 0 | 38228493.725 | 75HP
|  |  | 전면교체 | 20 | 100% | 대 | 2 | 13487282 | 1.445 | 1 | 38978244.98 | 2.5 | 97445612.45 |  | 0 | 97445612.45 | 100HP
|  | 2)스프링클러 헤드 | 전면교체 | 25 | 100% | 개소 | 14 | 1015299 | 1.445 | 1 | 20539498.77 | 2 | 41078997.54 |  | 0 | 41078997.54 | 준비작동식
D100MM
|  |  | 전면교체 | 25 | 100% | 개 | 15038 | 11704 | 1.445 | 1 | 254326866.64 | 2 | 508653733.28 |  | 0 | 508653733.28 | 폐쇄,상하향형
D15MM,79도미만
|  |  | 전면교체 | 25 | 100% | 개 | 1029 | 11765 | 1.445 | 1 | 17493437.325 | 2 | 34986874.65 |  | 0 | 34986874.65 | 폐쇄,상하향형
D15MM,79°~121°
|  |  | 전면교체 | 25 | 100% | 개 | 93 | 37765 | 1.445 | 1 | 5075049.525 | 2 | 10150099.05 |  | 0 | 10150099.05 | 드라이펜던트
79°/L=401-500mm
|  | 3)소화수관(강관) | 전면교체 | 25 | 100% | m | 3192 | 51582 | 1.445 | 1 | 237918880.08 | 2 | 475837760.16 |  | 0 | 475837760.16 | 백강관
D100MM
| 마. 승강기및 인양기 | 1)기계장치 | 전면교체 | 15 | 100% | ST | 6 | 1350000 | 1.445 | 1 | 11704500 | 3.33 | 38975985 |  | 0 | 38975985 | MOTOR
11KWW
|  |  | 전면교체 | 15 | 100% | ST | 2 | 1500000 | 1.445 | 1 | 4335000 | 3.33 | 14435550 |  | 0 | 14435550 | MOTOR
15KWW
|  |  | 전면교체 | 15 | 100% | ST | 12 | 2025000 | 1.445 | 1 | 35113500 | 3.33 | 116927955 |  | 0 | 116927955 | MOTOR
22KWW
|  | 2)와이어로프, 쉬브 (도르레) | 전면교체 | 5 | 100% | m | 9918 | 3600 | 1.445 | 1 | 51593436 | 10 | 515934360 |  | 0 | 515934360
|  |  | 전면교체 | 5 | 100% | EA | 20 | 845350 | 1.445 | 1 | 24430615 | 10 | 244306150 |  | 0 | 244306150
|  | 3)제어반 | 전면교체 | 15 | 100% | ST | 20 | 2147850 | 1.445 | 1 | 62072865 | 3.33 | 206702640.45 |  | 0 | 206702640.45
|  | 4)조속기 | 전면교체 | 15 | 100% | ST | 20 | 420500 | 1.445 | 1 | 12152450 | 3.33 | 40467658.5 |  | 0 | 40467658.5
전기 소화 승강기 및 지능형홈네트워크설비 | 마.승강기및 인양기 | 5)도어개폐장치 | 전면교체 | 15 | 100% | ST | 20 | 1325700 | 1.445 | 1 | 38312730 | 3.33 | 127581390.9 |  | 0 | 127581390.9
| 바. 피뢰설비 및 옥외전등 | 1)피뢰설비 | 전면교체 | 25 | 100% | 식 | 18 | 337493 | 1.445 | 1 | 8778192.93 | 2 | 17556385.86 |  | 0 | 17556385.86
|  | 2)보안등 | 전면교체 | 25 | 100% | 기 | 89 | 4028272 | 1.445 | 1 | 518055920.56 | 2 | 1036111841.12 |  | 0 | 1036111841.12
| 사. 통신 및 방송설비 | 1)엠프 및 스피커 | 전면교체 | 15 | 100% | 개 | 3 | 1069381 | 1.445 | 1 | 4635766.635 | 3.33 | 15437102.8945 |  | 0 | 15437102.8945 | 메인엠프
|  |  | 전면교체 | 15 | 100% | 식 | 1 | 6955146 | 1.445 | 1 | 10050185.97 | 3.33 | 33467119.2801 |  | 0 | 33467119.2801 | AMP
고층용
|  |  | 전면교체 | 15 | 100% | 개 | 1 | 226684 | 1.445 | 1 | 327558.38 | 3.33 | 1090769.4054 |  | 0 | 1090769.4054 | Monitor
Board
|  |  | 전면교체 | 15 | 100% | 개 | 1 | 468690 | 1.445 | 1 | 677257.05 | 3.33 | 2255265.9765 |  | 0 | 2255265.9765 | Em conter,
Exchanger
|  |  | 전면교체 | 15 | 100% | 개 | 1 | 551684 | 1.445 | 1 | 797183.38 | 3.33 | 2654620.6554 |  | 0 | 2654620.6554 | Cassette deck
Player
|  |  | 전면교체 | 15 | 100% | 개 | 1 | 396361 | 1.445 | 1 | 572741.645 | 3.33 | 1907229.6779 |  | 0 | 1907229.6779 | Am/Fm Tuner
|  |  | 전면교체 | 15 | 100% | 개 | 1 | 411144 | 1.445 | 1 | 594103.08 | 3.33 | 1978363.2564 |  | 0 | 1978363.2564 | Pre Mixer
|  |  | 전면교체 | 15 | 100% | 개 | 1 | 434276 | 1.445 | 1 | 627528.82 | 3.33 | 2089670.9706 |  | 0 | 2089670.9706 | Power
Distributer
|  |  | 전면교체 | 15 | 100% | 개 | 1 | 276876 | 1.445 | 1 | 400085.82 | 3.33 | 1332285.7806 |  | 0 | 1332285.7806 | 터미널보드
|  | 2)방송수신 공동설비 | 전면교체 | 15 | 100% | set | 1 | 550368 | 1.445 | 1 | 795281.76 | 3.33 | 2648288.2608 |  | 0 | 2648288.2608 | UHF+FM
스텐레스
|  |  | 전면교체 | 15 | 100% | set | 1 | 539715 | 1.445 | 1 | 779888.175 | 3.33 | 2597027.6228 |  | 0 | 2597027.6228 | 위성방송수신
안테나(120Cm)
|  |  | 전면교체 | 15 | 100% | set | 1 | 25274688 | 1.445 | 1 | 36521924.16 | 3.33 | 121618007.4528 |  | 0 | 121618007.4528 | Headend 랙
총셋트
| 아. 보일러실 및 기계실 | 동력반 | 전면교체 | 20 | 100% | 면 | 1 | 730189 | 1.445 | 1 | 1055123.105 | 2.5 | 2637807.7625 |  | 0 | 2637807.7625 | 동력반및계량기함
1200×1300×250 LM/LEM
|  |  | 전면교체 | 20 | 100% | 면 | 2 | 1109672 | 1.445 | 1 | 3206952.08 | 2.5 | 8017380.2 |  | 0 | 8017380.2 | 동력반및계량기함
1400×1800×250 LM/LEM
| 자.보안·방범시설 | 1)감시반(모니터형) | 전면교체 | 5 | 100% | 대 | 16 | 419357 | 1.445 | 1 | 9695533.84 | 10 | 96955338.4 |  | 0 | 96955338.4 | 19"칼라TFT-LCD
|  | 2)녹화장치 | 전면교체 | 5 | 100% | 개 | 16 | 3817198 | 1.445 | 1 | 88253617.76 | 10 | 882536177.6 |  | 0 | 882536177.6 | DVR-16분할
|  | 3)CCTV | 전면교체 | 5 | 100% | 개 | 235 | 923403 | 1.445 | 1 | 313564573.725 | 10 | 3135645737.25 |  | 0 | 3135645737.25 | 주차장용(고정형)
3.5~8mmAutoIRIS
| 차. 지능형 홈네트워크 설비 | 1)홈네트워크기기 | 전면교체 | 10 | 100% | 식 | 33 | 717468 | 1.445 | 1 | 34212461.58 | 5 | 171062307.9 |  | 0 | 171062307.9 | 무인경비용
|  | 2)단지공용시스템장비 | 전면교체 | 20 | 100% | 식 | 1 | 32500000 | 1.445 | 1 | 46962500 | 2.5 | 117406250 |  | 0 | 117406250
전기 소화 승강기 및 지능형홈네트워크설비 | 차. 지능형 홈네트워크 설비 | 원격검침시스템 | 부분수선 | 5 | 20% | set | 1 | 6750000 | 1.445 | 0.2 | 28932946 | 10 | 289329460 | 3 | 86798838 | 202530622
|  |  | 전면교체 | 15 | 100% | set | 1 | 6750000 | 1.445 | 1 | 9753750 | 3.33 | 32479987.5 |  | 0 | 32479987.5 | 중앙관제장치
|  |  | 전면교체 | 15 | 100% | set | 1 | 200000 | 1.445 | 1 | 289000 | 3.33 | 962370 |  | 0 | 962370 | 중계기
|  |  | 전면교체 | 15 | 100% | set | 1 | 830000 | 1.445 | 1 | 1199350 | 3.33 | 3993835.5 |  | 0 | 3993835.5 | 정보수집기
|  |  | 전면교체 | 15 | 100% | ea | 20 | 192000 | 1.445 | 1 | 5548800 | 3.33 | 18477504 |  | 0 | 18477504 | E/L 전력량계
|  |  | 전면교체 | 15 | 100% | ea | 1029 | 86000 | 1.445 | 1 | 127873830 | 3.33 | 425819853.9 |  | 0 | 425819853.9 | 세대전력량계
급수, 위생, 가스 및 환기 설비 | 가. 급수설비 | 1)급수펌프 | 전면교체 | 10 | 100% | set | 1 | 42617874 | 1.445 | 1 | 61582827.93 | 5 | 307914139.65 |  | 0 | 307914139.65 | 윌로kf3-mv3604
(구경150mm)3대
|  |  | 전면교체 | 10 | 100% | set | 1 | 50061232 | 1.445 | 1 | 72338480.24 | 5 | 361692401.2 |  | 0 | 361692401.2 | 윌로kf3-mv3604
(구경200mm)4대
|  | 2)고가수조 | 전면교체 | 25 | 100% | 대 | 1 | 273480000 | 1.445 | 1 | 395178600 | 2 | 790357200 |  | 0 | 790357200 | 25000×15000×5000
|  | 3)급수관(강관) | 전면교체 | 15 | 100% | m | 574 | 33811 | 1.445 | 1 | 28043857.73 | 3.33 | 93386046.2409 |  | 0 | 93386046.2409 | D25MM
|  |  | 전면교체 | 15 | 100% | m | 191 | 42289 | 1.445 | 1 | 11671552.555 | 3.33 | 38866270.0081 |  | 0 | 38866270.0081 | D32MM
|  |  | 전면교체 | 15 | 100% | m | 957 | 47511 | 1.445 | 1 | 65701299.015 | 3.33 | 218785325.72 |  | 0 | 218785325.72 | D40MM
|  |  | 전면교체 | 15 | 100% | m | 1148 | 59587 | 1.445 | 1 | 98846490.82 | 3.33 | 329158814.4306 |  | 0 | 329158814.4306 | D50MM
|  |  | 전면교체 | 15 | 100% | m | 1914 | 75617 | 1.445 | 1 | 209136205.41 | 3.33 | 696423564.0153 |  | 0 | 696423564.0153 | D65MM
|  |  | 전면교체 | 15 | 100% | m | 487 | 89687 | 1.445 | 1 | 63114087.205 | 3.33 | 210169910.3927 |  | 0 | 210169910.3927 | D80MM
| 나. 가스설비 | 1)배관 | 전면교체 | 20 | 100% | m | 2992 | 8062 | 1.445 | 1 | 34855573.28 | 2.5 | 87138933.2 |  | 0 | 87138933.2 | 백강관
D65MM
|  | 2)밸브(가스콕크) | 전면교체 | 10 | 100% | 개 | 33 | 130000 | 1.445 | 1 | 6199050 | 5 | 30995250 |  | 0 | 30995250 | 볼밸브50mm
라인입생밸브
| 다. 배수설비 | 1)펌프 | 전면교체 | 10 | 100% | 조 | 15 | 452471 | 1.445 | 1 | 9807308.925 | 5 | 49036544.625 |  | 0 | 49036544.625 | 1/6HP/D25
|  |  | 전면교체 | 10 | 100% | 조 | 52 | 1044210 | 1.445 | 1 | 78461939.4 | 5 | 392309697 |  | 0 | 392309697 | 2HP(2대)/D50
|  |  | 전면교체 | 10 | 100% | 조 | 2 | 3340456 | 1.445 | 1 | 9653917.84 | 5 | 48269589.2 |  | 0 | 48269589.2 | 7.5HP(2대)/D100
|  | 2)배수관(강관) | 전면교체 | 15 | 100% | m | 380 | 41654 | 1.445 | 1 | 22872211.4 | 3.33 | 76164463.962 |  | 0 | 76164463.962
D80MM
|  | 3)오배수관(주철) | 전면교체 | 30 | 100% | m | 510 | 18653 | 1.445 | 1 | 13746328.35 | 1.66 | 22818905.061 |  | 0 | 22818905.061
D100MM
급수, 위생, 가스 및 환기 설비 | 다. 배수설비 | 3)오배수관(주철) | 전면교체 | 30 | 100% | m | 780 | 23037 | 1.445 | 1 | 25965002.7 | 1.66 | 43101904.482 |  | 0 | 43101904.482
D125MM
|  |  | 전면교체 | 30 | 100% | m | 330 | 27358 | 1.445 | 1 | 13045662.3 | 1.66 | 21655799.418 |  | 0 | 21655799.418
D150MM
|  | 4)오배수관(PVC) | 전면교체 | 25 | 100% | m | 4663 | 21461 | 1.445 | 1 | 144604969.135 | 2 | 289209938.27 |  | 0 | 289209938.27
D75MM
|  |  | 전면교체 | 25 | 100% | m | 22828 | 27418 | 1.445 | 1 | 904422760.28 | 2 | 1808845520.56 |  | 0 | 1808845520.56
D100MM
| 라. 환기설비 | 환기팬(주차장송풍구) | 전면교체 | 10 | 100% | 대 | 2 | 2445881 | 1.445 | 1 | 7068596.09 | 5 | 35342980.45 |  | 0 | 35342980.45 | 급기팬(다익형)
2.2KW(3HP)
|  |  | 전면교체 | 10 | 100% | 대 | 6 | 3568602 | 1.445 | 1 | 30939779.34 | 5 | 154698896.7 |  | 0 | 154698896.7 | 배기팬(터보형)
5.5KW(7.5HP)
옥외부대시설 및 옥외 복리시설 | 옥외부대시설 및 옥외 복리시설 | 1)아스팔트포장 | 부분수리 | 10 | 50% | ㎡ | 5035 | 9538 | 1.445 | 0.5 | 34697217.175 | 5 | 173486085.875 | 3 | 104091651.525 | 69394434.35
|  |  | 전면수리 | 15 | 100% | ㎡ | 5035 | 9538 | 1.445 | 1 | 69394434.35 | 3.33 | 231083466.3855 |  | 0 | 231083466.3855 | 기계시공
7Cm이하
|  | 2)울타리 | 전면교체 | 20 | 100% | m | 905 | 63972 | 1.445 | 1 | 83657783.7 | 2.5 | 209144459.25 |  | 0 | 209144459.25 | 철재울타리
두줄마감형
|  | 3)어린이놀이시설 | 부분수리 | 5 | 20% | ㎡ | 250 | 84236 | 1.445 | 0.2 | 54048058.945 | 10 | 540480589.45 | 3 | 162144176.835 | 378336412.615
|  |  | 전면교체 | 15 | 100% | ㎡ | 250 | 84236 | 1.445 | 1 | 30430255 | 3.33 | 101332749.15 |  | 0 | 101332749.15 | 고무(우레탄)칩포장
T15
|  |  | 전면교체 | 15 | 100% | ㎡ | 455 | 112187 | 1.445 | 1 | 73760147.825 | 3.33 | 245621292.2573 |  | 0 | 245621292.2573 | 고무(우레탄)칩포장
T50
|  |  | 전면교체 | 15 | 100% | ㎡ | 198 | 144720 | 1.445 | 1 | 41405839.2 | 3.33 | 137881444.536 |  | 0 | 137881444.536 | 고무(우레탄)칩포장
T75
|  |  | 전면교체 | 15 | 100% | 개소 | 18 | 234175 | 1.445 | 1 | 6090891.75 | 3.33 | 20282669.5275 |  | 0 | 20282669.5275 | 평의자
|  |  | 전면교체 | 15 | 100% | 개소 | 41 | 515245 | 1.445 | 1 | 30525690.025 | 3.33 | 101650547.7833 |  | 0 | 101650547.7833 | 등의자
|  |  | 전면교체 | 15 | 100% | 개소 | 20 | 208022 | 1.445 | 1 | 6011835.8 | 3.33 | 20019413.214 |  | 0 | 20019413.214 | 상주석
사각의자
|  |  | 전면교체 | 15 | 100% | 개소 | 5 | 3018563 | 1.445 | 1 | 21809117.675 | 3.33 | 72624361.8577 |  | 0 | 72624361.8577 | 그늘시렁-
네모꼴
|  |  | 전면교체 | 15 | 100% | 개소 | 4 | 4622926 | 1.445 | 1 | 26720512.28 | 3.33 | 88979305.8924 |  | 0 | 88979305.8924 | 그늘집-
사각의자
|  |  | 전면교체 | 15 | 100% | 개소 | 1 | 7022566 | 1.445 | 1 | 10147607.87 | 3.33 | 33791534.2071 |  | 0 | 33791534.2071 | 그늘집-
마루판유
|  |  | 전면교체 | 15 | 100% | 개소 | 2 | 8075570 | 1.445 | 1 | 23338397.3 | 3.33 | 77716863.009 |  | 0 | 77716863.009 | 복합놀이시설
감성놀이시설
|  | 4)보도블록 | 부분수리 | 5 | 10% | m | 2189 | 32537 | 1.445 | 0.1 | 34657160.7635 | 10 | 346571607.635 | 3 | 103971482.2905 | 242600125.3445
|  |  | 전면교체 | 15 | 100% | m | 2189 | 32537 | 1.445 | 1 | 102917947.385 | 3.33 | 342716764.7921 |  | 0 | 342716764.7921 | 보도차도경계-
화강석판
옥외부대시설 및 옥외 복리시설 | 옥외부대시설 및 옥외 복리시설 | 4)보도블록 | 전면교체 | 15 | 100% | m | 530 | 16993 | 1.445 | 1 | 13014089.05 | 3.33 | 43336916.5365 |  | 0 | 43336916.5365 | 화강석경계블럭
100×100×1000
|  |  | 전면교체 | 15 | 100% | m | 3401 | 13288 | 1.445 | 1 | 65303145.16 | 3.33 | 217459473.3828 |  | 0 | 217459473.3828 | 화강석경계블럭
1501501000
|  |  | 전면교체 | 15 | 100% | ㎡ | 3562 | 26636 | 1.445 | 1 | 137097889.24 | 3.33 | 456535971.1692 |  | 0 | 456535971.1692 | 인터록킹블록깔기
T6=(모래+블록)
|  |  | 전면교체 | 15 | 100% | ㎡ | 662 | 29520 | 1.445 | 1 | 28238536.8 | 3.33 | 94034327.544 |  | 0 | 94034327.544 | 인터록킹블록깔기
T8=(모래+블록)
|  | 6)배수로 및 맨홀 | 부분수리 | 10 | 10% | 개소 | 19 | 527223 | 1.445 | 0.1 | 1447490.7465 | 5 | 7237453.7325 |  | 0 | 7237453.7325 | 맨홀뚜껑
1000×1000×4T
|  | 7)현관입구·지하주차장 진입로 지붕 | 전면교체 | 15 | 100% | 식 | 3 | 47194602 | 1.445 | 1 | 204588599.67 | 3.33 | 681280036.9011 |  | 0 | 681280036.9011 | 폴리카보네이트
|  | 8)자전거보관소 | 전면교체 | 10 | 100% | 개소 | 3 | 2117236 | 1.445 | 1 | 9178218.06 | 5 | 45891090.3 |  | 0 | 45891090.3 | 6대용
|  |  | 전면교체 | 10 | 100% | 개소 | 6 | 2408046 | 1.445 | 1 | 20877758.82 | 5 | 104388794.1 |  | 0 | 104388794.1 | 10대용
|  | 9)주차차단기 | 전면교체 | 10 | 100% | 식 | 1 | 5290375 | 1.445 | 1 | 7644591.875 | 5 | 38222959.375 |  | 0 | 38222959.375 | 서버
|  |  | 전면교체 | 10 | 100% | 기 | 2 | 15429335 | 1.445 | 1 | 44590778.15 | 5 | 222953890.75 |  | 0 | 222953890.75 | 입구2/출구1
|  | 10)조경시설물 | 전면교체 | 15 | 100% | 식 | 1 | 10500000 | 1.445 | 1 | 15172500 | 3.33 | 50524425 |  | 0 | 50524425
#REF!
|  | 합계 | 총계획기간 합계금액 | [12 empty] | 30002066040.7404 |  | #REF!